ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В целях реализации в Санкт-Петербурге Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А.

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.04.2012 N 405

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

------T-------------------------------------------------------------------¬

¦  N  ¦                     Наименование мероприятия                      ¦

¦ п/п ¦                                                                   ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦        1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению         ¦

¦          и повышению энергетической эффективности в отношении           ¦

¦       общего имущества собственников помещений в многоквартирном        ¦

¦                доме, подлежащих проведению единовременно                ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                         1.1. Система отопления                          ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.1.1¦Установка  коллективного  (общедомового)  прибора  учета   тепловой¦

¦     ¦энергии                                                            ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦1.1.2¦Установка устройств, обеспечивающих регулирование  теплопотребления¦

¦     ¦в зависимости от температуры наружного воздуха                     ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                   1.2. Система горячего водоснабжения                   ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.2.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды  ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                  1.3. Система холодного водоснабжения                   ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.3.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                      1.4. Система электроснабжения                      ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.4.1¦Установка коллективного (общедомового) прибора учета  электрической¦

¦     ¦энергии                                                            ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦1.4.2¦Замена  ламп   накаливания   в   местах   общего   пользования   на¦

¦     ¦энергоэффективные лампы                                            ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                   1.5. Дверные и оконные конструкции                    ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦1.5.1¦Утепление дверных  блоков  на  входе  в  подъезды,  дверных  блоков¦

¦     ¦переходных балконов и обеспечение автоматического закрывания дверей¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦        2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению         ¦

¦          и повышению энергетической эффективности в отношении           ¦

¦       общего имущества собственников помещений в многоквартирном        ¦

¦                  доме, подлежащих проведению регулярно                  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                         2.1. Система отопления                          ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.1.1¦Восстановление   изоляции   трубопроводов   системы   отопления   с¦

¦     ¦применением энергоэффективных материалов                           ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                   2.2. Система горячего водоснабжения                   ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.2.1¦Восстановление изоляции  теплообменников  и  трубопроводов  системы¦

¦     ¦горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов  ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦                   2.3. Дверные и оконные конструкции                    ¦

+-----T-------------------------------------------------------------------+

¦2.3.1¦Заделка и уплотнение дверных блоков на входе  в  подъезды,  дверных¦

¦     ¦блоков переходных балконов, подвалов и чердаков, оконных  блоков  в¦

¦     ¦подъездах                                                          ¦

L-----+--------------------------------------------------------------------

Внесен в Реестр нормативных правовых актов

Санкт-Петербурга 14 мая 2012 года.

Регистрационный N 13137.